- По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

- Единый адрес: rzt@nt-rt.ru

НВА Трансформаторы и электротехника

Опросный лист

На поставку тиристорного возбудителя ВТЕ-315-11Ц, 11ЦЭ

Заказ №               от «            »  20      г.

| Предприятие |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Тел./факс, e-mail |  |

| Параметр | Значение | Цель опроса/Примечания |
| --- | --- | --- |
| # Выберите тип возбудителя ВТЕ-315/ххх-11Ц и ВТЕ-315/ххх-11ЦЭ выпускаются с цифровой системой управления (нужное подчеркнуть) |  |  |
| ВТЕ-315/48Т-11Ц* ВТЕ-315/75Т-11Ц ВТЕ-315/115Т-11Ц* ВТЕ-315/150Т-11Ц** ВТЕ-315/230Т-11Ц** |  |  |
| ВТЕ-315/48Т-11ЦЭ* ВТЕ-315/75Т-11ЦЭ* ВТЕ-315/115Т-11ЦЭ* ВТЕ-315/150Т-11ЦЭ** ВТЕ-315/230Т-11ЦЭ** |  | Особенности: Раздельные группы тиристоров (форсировка, длительная работа) Трансформатор с двумя вторичными обмотками. Экономичнее 11Ц Резервирование рабочей группы тиристоров |

* - нулевая схема выпрямления

** - мостовая схема выпрямления

| Требуется согласующий силовой трансформатор? | Да Нет (нужное подчеркнуть) |
| --- | --- |

- Параметры синхронного двигателя

| Параметр | Значение | Цель опроса / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тип двигателя | (впишите значение) | Выбор схемы выпрямления преобразователя, типа согласующего силового трансформатора, номиналов, стрелочных приборов, уставки напряжения срабатывания БОПС. |
| Номинальный ток возбуждения двигателя, А | (впишите значение) |  |
| Номинальное напряжение возбуждения, В | (впишите значение) |  |
| Номинальный ток статора, А | (впишите значение) |  |
| Коэффициент трансформации трансформатора тока статора (например, 600/5) | (впишите значение) |  |
| Номинальное напряжение статора, В | (впишите значение) |  |
| Время между пусками двигателя, сек. | (впишите значение) |  |
| Тип приводного механизма | (впишите значение) |  |
| Пуск двигателя | Прямой Реакторный (нужное подчеркнуть) | Определить состав релейной схемы возбудителя: при реакторном пуске требуется реле включения прямого выключателя. |
|  | Плавный пуск: - Синхронный - Асинхронный (нужное подчеркнуть) | Пуск от частотного преобразователя или регулятора напряжения. Синхронный пуск требует наличия платы ввода задания от частотного преобразователя (см. опция «Плата АЦП»). |

- Органы управления

| Параметр | Значение | Цель опроса/ Примечание |
| --- | --- | --- |
| Включение двигателя | Дистанционное (от внешнего пульта) Местное (от ключа управления возбудителя) (нужное подчеркнуть) | Определить функцию ключа управления возбудителя |

- Опции

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Плата интерфейса RS232 (нужное подчеркнуть) | Интерфейс RS232 - изоляция 3КВ - максимальная скорость связи 115200 бит/сек - протокол Modbus RTU |
| - Плата интерфейса RS485 - (нужное подчеркнуть) | - Интерфейс RS485 - изоляция 3КВ - максимальная скорость связи 115200 бит/сек - протокол Modbus RTU |
| - Плата интерфейса - Modbus TCP/IP - (нужное подчеркнуть) | - Интерфейс Ethernet 10/100 - изоляция 3КВ - максимальная скорость связи 100 Mбит/сек - протокол Modbus TCP |

- Уставки параметров

| Параметр | Значение | Цель опроса / Примечание |
| --- | --- | --- |
| Время асинхронного хода, сек. | (впишите значение) |  |
| Допускаемое количество пусков двигателя в сутки | (впишите значение) |  |
| Частота скольжения перед подачей возбуждения, Гц | (впишите значение) |  |
| Максимальный ток статора, при котором можно подавать возбуждение, А | (впишите значение) |  |
| Ток возбуждения, А | (впишите значение) | Ток, устанавливаемый для работы в режиме стабилизации тока возбуждения. |
| Кратность форсировки | (впишите значение) | Относительно тока возбуждения |
| Кратность максимальной токовой защиты | (впишите значение) |  |
| Время срабатывания защиты «Потеря возбуждения», сек. | (впишите значение) |  |
| Действие защиты «Потеря возбуждения» | Авария Предупреждение (нужное подчеркнуть) | Срабатывание защиты приводит к выключению двигателя. |
| Действие защиты «Земля в роторе» | Авария Предупреждение (нужное подчеркнуть) | Срабатывание защиты приводит к выключению двигателя. |
| Блокировать пуск при отсутствии сигнала напряжения статора? | Да Нет (нужное подчеркнуть) | Отсутствие сигнала напряжение статора блокирует работу функции форсировки при просадке напряжения статора и делает невозможным измерение и стабилизацию cos φ |

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Дополнительные данные

для правильного оформления заказа на возбудители

типа ВТЕ-315/48Т-11; ВТЕ-315/75Т-11; ВТЕ-315/115Т-11; ВТЕ-315/150Т-11; ВТЕ-315/230Т-11

| № п/п | ## Дополнительные параметры |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид пуска | Прямой | 1 |
|  |  | Реакторный * | 2 |
| 2 | Подача возбуждения | По току статора | 3 |
|  |  | В функции скольжения | 4 |
| 3 | Питание цепей управления | 220 В | 6 |
| 4 | Шкала амперметра перегрузочного Э365-2 в цепи статора | 0 - 75 - 400 А | А |
|  |  | 0 - 100 - 600 А | Б |
|  |  | 0 - 150 - 800 А | В |
|  |  | 0 - 200 - 1000 А | Г |
|  |  | 0 - 250 - 1500 А | Д |
|  |  | 0 - 300 - 1500 А | Е |
|  |  | 0 - 400 - 2000 А | Ж |
|  |  | 0 - 500 - 2500 А | З |
|  |  | 0 - 600 - 3000 А | И |
|  |  | 0 - 750 - 4000 А | К |
|  |  | 0 - 800 - 4000 А | Л |
|  |  | 0 - 1000 - 5000 А | М |
| Примечание: при реакторном пуске возбуждение подается только в функции тока статора. Пример заказа возбудителя ВТЕ-315/75Т-11УХЛ4 (или О4) с прямым пуском, подачей возбуждения по току статора, при питании цепей управления 220 В переменного тока со шкалой амперметра 0 - 100 - 600 А : # Возбудитель ВТЕ-315/75Т-11УХЛ4 (или О4) – 136Б |  |  |  |

Дополнительные данные

для правильного оформления заказа на возбудители

типа ВТЕ-315/48-14; ВТЕ-315/75-14; ВТЕ-315/115-14;

ВТЕ-315/150-14; ВТЕ-315/230-14;

| № п/п | ## Дополнительные параметры |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид пуска | Прямой | 1 |
| 2 | Подача возбуждения | В функции скольжения | 4 |
| 3 | Питание цепей управления | 220 В | 6 |
| 4 | Шкала амперметра перегрузочного Э365-2 в цепи статора | 0 - 75 - 400 А | А |
|  |  | 0 - 100 - 600 А | Б |
|  |  | 0 - 150 - 800 А | В |
|  |  | 0 - 200 - 1000 А | Г |
|  |  | 0 - 250 - 1500 А | Д |
|  |  | 0 - 300 - 1500 А | Е |
|  |  | 0 - 400 - 2000 А | Ж |
|  |  | 0 - 500 - 2500 А | З |
|  |  | 0 - 600 - 3000 А | И |
|  |  | 0 - 750 - 4000 А | К |
|  |  | 0 - 800 - 4000 А | Л |
|  |  | 0 - 1000 - 5000 А | М |
| Пример заказа возбудителя ВТЕ-315/75-14УХЛ4 (или О4) с прямым пуском, подачей возбуждения в функции скольжения, при питании цепей управления 220 В переменного тока со шкалой амперметра 0 - 100 - 600 А: # Возбудитель ВТЕ-315/75-14УХЛ4 (или О4) – 146Б |  |  |  |

Дополнительные данные

для правильного оформления заказа на возбудители

типа ТЕ8-320/48Т-5; ТЕ8-320/75Т-5; ТЕ8-320/115Т-5;

ТЕ8-320/150Т-5; ТЕ8-320/230Т-5

| № п/п | ## Дополнительные параметры |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид пуска | Прямой | 1 |
|  |  | Реакторный * | 2 |
| 2 | Подача возбуждения | По току статора | 3 |
|  |  | В функции скольжения | 4 |
| 3 | Питание цепей управления | 220 В | 6 |
| 4 | Шкала амперметра перегрузочного Э365-2 в цепи статора | 0 - 75 - 400 А | А |
|  |  | 0 - 100 - 600 А | Б |
|  |  | 0 - 150 - 800 А | В |
|  |  | 0 - 200 - 1000 А | Г |
|  |  | 0 - 250 - 1500 А | Д |
|  |  | 0 - 300 - 1500 А | Е |
|  |  | 0 - 400 - 2000 А | Ж |
|  |  | 0 - 500 - 2500 А | З |
|  |  | 0 - 600 - 3000 А | И |
|  |  | 0 - 750 - 4000 А | К |
|  |  | 0 - 800 - 4000 А | Л |
|  |  | 0 - 1000 - 5000 А | М |
| * Примечание: при реакторном пуске возбуждение подается только в функции тока статора. Пример заказа возбудителя ТЕ8-320/75Т-5УХЛ4 (или О4) с прямым пуском, подачей возбуждения по току статора, при питании цепей управления 220 В переменного тока со шкалой амперметра 0 - 100 - 600 А : # Возбудитель ТЕ8-320/75Т-5УХЛ4 (или О4) – 136Б |  |  |  |